|  | # INGENIERÍA EN MECATRÓNICA # EN COMPETENCIAS PROFESIONALES |  |
| --- | --- | --- |

ASIGNATURA DE CONTROL AUTOMÁTICO

| - Competencias | Desarrollar proyectos de automatización y control, a través del diseño, la administración y la aplicación de nuevas tecnologías para satisfacer las necesidades del sector productivo. |
| --- | --- |
| - Cuatrimestre | Noveno |
| - Horas Teóricas | 36 |
| - Horas Prácticas | 54 |
| - Horas Totales | 90 |
| - Horas Totales por Semana Cuatrimestre | 6 |
| - Objetivo de aprendizaje | El alumno diseñará sistemas de control utilizando componentes estandarizados de acuerdo a especificaciones técnicas y de seguridad para automatizar procesos productivos. |

| Unidades de Aprendizaje | Horas |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Teóricas | Prácticas | Totales |
| # Fundamentos de control automático de procesos | 2 | 2 | 4 |
| # Representación y modelación de sistemas físicos | 5 | 6 | 11 |
| # Estabilidad de los sistemas de control | 4 | 6 | 10 |
| # Control de procesos | 15 | 22 | 37 |
| # Control digital | 10 | 18 | 28 |
| Totales | 36 | 54 | 90 |

# CONTROL AUTOMÁTICO

UNIDADES DE APRENDIZAJE

| - Unidad de aprendizaje | I. Fundamentos de control automático de procesos |
| --- | --- |
| - Horas Teóricas | 2 |
| - Horas Prácticas | 2 |
| - Horas Totales | 4 |
| - Objetivo de la Unidad de Aprendizaje | El alumno describirá el funcionamiento de los sistemas de lazo abierto y lazo cerrado y sus características dinámicas para estabilizar los sistemas de control. |

| Temas | Saber | Saber hacer | Ser |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistemas de lazo abierto y lazo cerrado | Explicar las características de los sistemas de lazo abierto y cerrado. | Diferenciar los sistemas de lazo abierto y cerrado según sus características. | Responsabilidad Capacidad de auto aprendizaje Razonamiento deductivo Proactivo Iniciativa Dinámico Orden y limpieza Creativo Trabajo en equipo Innovación Toma de decisiones |
| Características dinámicas de los sistemas de primero, segundo orden y superiores | Describir las características dinámicas, tal como ganancia, tiempo muerto, tiempo de respuesta de los sistemas de primero, segundo orden y superiores. | Distinguir las características dinámicas en sistemas de primero, segundo orden y superiores, utilizando software de simulación (MatLab). | Responsabilidad Capacidad de auto aprendizaje Razonamiento deductivo Proactivo Iniciativa Dinámico Orden y limpieza Creativo Trabajo en equipo Innovación Toma de decisiones |

CONTROL AUTOMÁTICO

PROCESO DE EVALUACIÓN

| Resultado de aprendizaje | Secuencia de aprendizaje | Instrumentos y tipos de reactivos |
| --- | --- | --- |
| Elaborará diagramas de bloques en los que especifique el tipo de sistema: lazo abierto o cerrado, así como el nombre de los componentes que lo integran y sus características dinámicas. | 1.- Definir los elementos del sistema. 2.- Identificar la interacción entre los elementos. 3.- Determinar las características dinámicas del sistema. 4.- Identificar las características (fortalezas y debilidades) del sistema. | Ejecución de tareas Lista de verificación |

# CONTROL AUTOMÁTICO

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE

| Métodos y técnicas de enseñanza | Medios y materiales didácticos |
| --- | --- |
| Prácticas demostrativas Ejercicios prácticos | Computadora Pizarrón Cañón Maquetas de sistemas de control instrumentos de medición |

ESPACIO FORMATIVO

| Aula | Laboratorio / Taller | Empresa |
| --- | --- | --- |
|  | X |  |

CONTROL AUTOMÁTICO

UNIDADES DE APRENDIZAJE

| - Unidad de aprendizaje | II. Representación y modelación de sistemas físicos |
| --- | --- |
| - Horas Teóricas | 5 |
| - Horas Prácticas | 6 |
| - Horas Totales | 11 |
| - Objetivo de la Unidad de Aprendizaje | El alumno modelará y simulará sistemas físicos de primero, segundo orden y superiores para validar los cálculos realizados. |

| Temas | Saber | Saber hacer | Ser |
| --- | --- | --- | --- |
| Interpretación de diagramas de control automático, Algebra de bloques y Diagramas de flujo | Explicar las características de los elementos principales del algebra de bloques y diagramas de flujo y sus reglas de operación. | Diagramar sistemas físicos de primero, segundo orden y superiores, utilizando diagramas de bloques y diagramas de flujo. Reducir los sistemas de control mediante el álgebra de bloques. | Responsabilidad Capacidad de auto aprendizaje Razonamiento deductivo Proactivo, iniciativa, dinámico Orden y limpieza Creativo Trabajo en equipo Innovación Toma de decisiones |
| Modelación de sistemas físicos (Software de simulación y control, Matlab) | Describir el modelo matemático de sistemas físicos y determinar la función de transferencia. | Modelar y simular sistemas físicos de primer, segundo orden y orden superior. Diferenciar las características de la respuesta de un sistema a diferentes señales de excitación: escalón, impulso, rampa y senoidal. | Responsabilidad Capacidad de auto aprendizaje Razonamiento deductivo Proactivo, iniciativa, dinámico Orden y limpieza Creativo Trabajo en equipo Innovación Toma de decisiones |

# CONTROL AUTOMÁTICO

PROCESO DE EVALUACIÓN

| Resultado de aprendizaje | Secuencia de aprendizaje | Instrumentos y tipos de reactivos |
| --- | --- | --- |
| Elaborará diagramas de bloques con la representación mediante funciones de transferencia los sistemas físicos de primer y segundo orden. Simulará las respuestas a diferentes señales de excitación. | 1.- Determinar las ecuaciones diferenciales que describan al sistema físico y analizar la función de transferencia del sistema. 2.- Identificar la representación del sistema en diagramas de bloques o diagramas de flujo. 3.- Determinar las funciones de excitación. 4.- Simular el sistema en la PC 5.- Identificar las características dinámicas de la respuesta del sistema. | Ejecución de tareas Lista de verificación |

CONTROL AUTOMÁTICO

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE

| Métodos y técnicas de enseñanza | Medios y materiales didácticos |
| --- | --- |
| Prácticas demostrativas Análisis de casos Ejercicios prácticos | Computadora Cañón Software de simulación de sistemas de control Maquetas de sistemas de control Prácticas impresas |

ESPACIO FORMATIVO

| Aula | Laboratorio / Taller | Empresa |
| --- | --- | --- |
| X | X |  |

# CONTROL AUTOMÁTICO

UNIDADES DE APRENDIZAJE

| - Unidad de aprendizaje | III. Estabilidad de los sistemas de control |
| --- | --- |
| - Horas Teóricas | 4 |
| - Horas Prácticas | 6 |
| - Horas Totales | 10 |
| - Objetivo de la Unidad de Aprendizaje | El alumno utilizará diferentes métodos de análisis de estabilidad de los sistemas para su control y sintonización |

| Temas | Saber | Saber hacer | Ser |
| --- | --- | --- | --- |
| Análisis de estabilidad mediante el Método de Routh-Hurwitz y el lugar geométrico de las raíces | Describir el concepto de estabilidad en sistemas lineales e invariables en el tiempo. Describir los procedimientos matemáticos necesarios para determinar la estabilidad de los sistemas lineales e invariables en el tiempo. | Determinar la estabilidad de un sistema físico real a través del uso de software. (Matlab). Proponer mejoras para robustecer la estabilidad del mismo a través del uso de software. (Matlab). Validar los resultados de los cálculos y los criterios establecidos para la estabilidad de un sistema. Utilizar diferentes métodos para corroborar. | Responsabilidad Capacidad de auto aprendizaje Razonamiento deductivo Proactivo Iniciativa Dinámico Orden y limpieza Creativo Trabajo en equipo Innovación Toma de decisiones |

CONTROL AUTOMÁTICO

PROCESO DE EVALUACIÓN

| Resultado de aprendizaje | Secuencia de aprendizaje | Instrumentos y tipos de reactivos |
| --- | --- | --- |
| Elaborará un reporte técnico de la estabilidad de los sistemas físicos que incluya resultados de simulación de la respuesta de los sistemas a diferentes señales de excitación. | 1.- Reconocer las características dinámicas del sistema. 2.- Simular el sistema mediante la PC. 3.- Comprender los procedimientos matemáticos necesarios para determinar la estabilidad de un sistema apoyado en el uso de software. 4.- Distinguir diferentes métodos para corroborar los resultados obtenidos. 5.- Identificar mejoras para robustecer la estabilidad. | Ejecución de tareas Lista de verificación |

CONTROL AUTOMÁTICO

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE

| Métodos y técnicas de enseñanza | Medios y materiales didácticos |
| --- | --- |
| Prácticas demostrativas Análisis de casos Ejercicios prácticos | Computadora Cañón Software de simulación de sistemas de control (Matlab) Maquetas de sistemas de control y prácticas impresas |

ESPACIO FORMATIVO

| Aula | Laboratorio / Taller | Empresa |
| --- | --- | --- |
| X | X |  |

CONTROL AUTOMÁTICO

UNIDADES DE APRENDIZAJE

| - Unidad de aprendizaje | IV. Control de procesos |
| --- | --- |
| - Horas Teóricas | 15 |
| - Horas Prácticas | 22 |
| - Horas Totales | 37 |
| - Objetivo de la Unidad de Aprendizaje | El alumno establecerá el método de control de acuerdo a las características del proceso para controlarlo en lazo cerrado. |

| Temas | Saber | Saber hacer | Ser |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipos de controladores: On-Off, PID, Cascada. | Describir las características del control todo-nada simple y diferencial (banda muerta). Describir las propiedades del control P, PI, PD y PID. | Seleccionar el tipo de controlador con base en las características dinámicas del proceso y la respuesta deseada. | Responsabilidad Capacidad de auto aprendizaje Razonamiento deductivo Proactivo, iniciativa, dinámico Orden y limpieza Creativo Trabajo en equipo Innovación Toma de decisiones |
| Sintonización de parámetros de controladores, cálculo de coeficientes y simulación | Explicar los criterios de ajuste para controladores todo-nada y PID. Describir los métodos de ajuste para controladores todo-nada y PID | Calcular los parámetros de ajuste para el controlador con base en la respuesta del proceso. Sintonizar los parámetros el controlador para obtener la respuesta requerida para el proceso. Simular el proceso con el controlador ajustado. | Responsabilidad Capacidad de auto aprendizaje Razonamiento deductivo Proactivo Iniciativa Dinámico Orden y limpieza Creativo Trabajo en equipo Innovación Toma de decisiones |

CONTROL AUTOMÁTICO

PROCESO DE EVALUACIÓN

| Resultado de aprendizaje | Secuencia de aprendizaje | Instrumentos y tipos de reactivos |
| --- | --- | --- |
| Elaborará un reporte técnico que incluya la selección, parámetros de ajuste del controlador y diagramas de control de un proceso determinado | 1.- Identificar los tipos de controlador, según las características del proceso. 2.- Analizar la representación del sistema de lazo cerrado en diagramas de bloques o diagramas de flujo. 3.- Comprender el proceso de cálculo de los parámetros de sintonía del controlador. 4.- Simular el sistema en lazo cerrado de control utilizando diferentes señales de excitación e identificar sus características dinámicas. | Proyecto Lista de verificación |

# CONTROL AUTOMÁTICO

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE

| Métodos y técnicas de enseñanza | Medios y materiales didácticos |
| --- | --- |
| Prácticas demostrativas Ejercicios prácticos Aprendizaje basado en Proyectos | Computadora Cañón Software de simulación de sistemas de control Maquetas de sistemas de control Impresos de casos |

ESPACIO FORMATIVO

| Aula | Laboratorio / Taller | Empresa |
| --- | --- | --- |
| X | X |  |

CONTROL AUTOMÁTICO

UNIDADES DE APRENDIZAJE

| 1. Unidad de aprendizaje | V. Control digital |
| --- | --- |
| 2. Horas Teóricas | 10 |
| 3. Horas Prácticas | 18 |
| 4. Horas Totales | 28 |
| 5. Objetivo de la Unidad de Aprendizaje | El alumno aplicará la transformada Z en el análisis de sistemas de control digital para estabilizar y sintonizar los sistemas de control. |

| Temas | Saber | Saber hacer | Ser |
| --- | --- | --- | --- |
| Transformada Z y su aplicación a los sistemas de control | Describir los procedimientos para migrar de los sistemas en tiempo continuo a los sistemas en tiempo discreto (digitales) usando la transformada Z. | Convertir los sistemas continuos a sistemas discretos a través del uso de la transformada Z. | Responsabilidad Capacidad de auto aprendizaje Razonamiento deductivo Proactivo Iniciativa Dinámico Orden y limpieza Creativo Trabajo en equipo Innovación Toma de decisiones |
| Controladores digitales | Identificar las diferencias, ventajas y desventajas de los controladores digitales respecto a los analógicos. | Distinguir las diferencias entre el ajuste manual y el autoajuste en aplicaciones de control. Ajustar controladores digitales. | Responsabilidad Capacidad de auto aprendizaje Razonamiento deductivo Proactivo Iniciativa Dinámico Orden y limpieza Creativo Trabajo en equipo Innovación Toma de decisiones |
| Temas | Saber | Saber hacer | Ser |
| Software de control de sistemas en tiempo real | Describir las características del software de control de sistemas en tiempo real. | Diferenciar los sistemas operativos de tiempo real de los sistemas convencionales. | Responsabilidad Capacidad de auto aprendizaje Razonamiento deductivo Proactivo Iniciativa Dinámico Orden y limpieza Creativo Trabajo en equipo Innovación Toma de decisiones |
| Monitoreo de sistemas físicos y lógicos | Describir e identificar las herramientas necesarias de software y hardware para el monitoreo de la adquisición de datos de variables de entrada y salida de los sistemas físicos. | Monitorear mediante el uso de software dedicado y hardware. | Responsabilidad Capacidad de auto aprendizaje Razonamiento deductivo Proactivo Iniciativa Dinámico Orden y limpieza Creativo Trabajo en equipo Innovación Toma de decisiones |

CONTROL AUTOMÁTICO

PROCESO DE EVALUACIÓN

| Resultado de aprendizaje | Secuencia de aprendizaje | Instrumentos y tipos de reactivos |
| --- | --- | --- |
| Elaborará un reporte técnico que incluya: - La conversión del sistema digital equivalente al analógico. - Selección del controlador y valores de los parámetros de ajuste. - Resultados de simulación que demuestren un funcionamiento adecuado. - Archivo electrónico del monitoreo desarrollado. | 1.- Comprender el concepto de la transformada Z y migrar de un sistema en el dominio de Laplace a un sistema en Z. 2.- Distinguir los tipos de controladores digitales y analógicos. 3.- Comprender el método de cálculo de los parámetros de sintonía. 4.- Simular el sistema utilizando diferentes señales de excitación. | Proyecto Lista de verificación |

# CONTROL AUTOMÁTICO

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE

| Métodos y técnicas de enseñanza | Medios y materiales didácticos |
| --- | --- |
| Prácticas demostrativas Ejercicios prácticos Aprendizaje basado en Proyectos Proyecto de curso | Computadora Cañón Software de simulación de sistemas de control Maquetas de sistemas de control Impresos de casos |

ESPACIO FORMATIVO

| Aula | Laboratorio / Taller | Empresa |
| --- | --- | --- |
| X | X |  |

# CONTROL AUTOMÁTICO

CAPACIDADES DERIVADAS DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

| Capacidad | Criterios de Desempeño |
| --- | --- |
| Determinar soluciones, mejoras e innovaciones a través de diseños propuestos para atender las necesidades de automatización y control, considerando los aspectos Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos | Elabora una propuesta del diseño que integre: • Necesidades del cliente en el que se identifique: capacidades de producción, medidas de seguridad, intervalos de operación del sistema, flexibilidad de la producción, control de calidad • Descripción del proceso • Esquema general del proyecto, • Sistemas y elementos a integrar al proceso y sus especificaciones técnicas por áreas: Eléctricos, Electrónicos, Mecánicos, Elementos de control, características de los requerimientos de suministro de energía (eléctrica, neumática, etc), • Estimado de costos y tiempos de entrega. |
| Modelar diseños propuestos apoyados por herramientas de diseño y simulación de los sistemas y elementos que intervienen en la automatización y control para definir sus características técnicas. | Entrega el diagrama y el modelo del prototipo físico o virtual por implementar o probar, estableciendo las especificaciones técnicas de cada elemento y sistema que componen la propuesta, planos, diagramas o programas incluyendo los resultados de las simulaciones realizadas que aseguren su funcionamiento: • Materiales, Dimensiones y acabados. • Descripción de entradas, salidas y consumo de energías; • Comunicación entre componentes y sistemas. • Configuración y/o programación. |
| Implementar prototipos físicos o virtuales considerando el modelado, para validar y depurar la funcionalidad del diseño | Depura y optimiza el prototipo físico o virtual mediante: • La instalación y/o ensamble de elementos y sistemas componentes del proyecto de automatización en función del modelado. • La configuración y programación de los elementos que así lo requieran de acuerdo a las especificaciones del fabricante. • La realización de pruebas de desempeño de los elementos y sistemas, y registro de los resultados obtenidos. • La realización de los ajustes necesarios para optimizar el desempeño de los elementos y sistemas. |
| Organizar la instalación de sistemas y equipos eléctricos, mecánicos y electrónicos a través del establecimiento del cuadro de tareas, su organización, tiempos de ejecución y condiciones de seguridad, para asegurar la funcionalidad y calidad del proyecto. | Realiza el control y seguimiento del proyecto (gráfica de Gantt, Cuadro Mando Integral, project) considerando: • Tareas y tiempos. • Puntos críticos de control. • Entregables. • Responsabilidades. Establece los grupos de trabajo y los procedimientos de seguridad. |
| Supervisar la instalación, puesta en marcha y operación de sistemas, equipos eléctricos, mecánicos y electrónicos con base en las características especificadas, recursos destinados, procedimientos, condiciones de seguridad, y la planeación establecida, para asegurar el cumplimiento y sincronía del diseño y del proyecto. | Realiza una lista de verificación de tiempos y características donde registre: • Tiempos de ejecución. • Recursos ejercidos. • Cumplimiento de características. • Normativas, seguridad y funcionalidad. • Procedimiento de arranque y paro. Realiza un informe de acciones preventivas y correctivas que aseguren el cumplimiento del proyecto |
| Evaluar el desempeño del sistema automatizado con base en pruebas ejecutadas en condiciones normales y máximas de operación para realizar ajustes y validar el cumplimiento de los requisitos especificados. | Aplica procedimientos de evaluación considerando: análisis estadísticos de resultados, pruebas físicas, repetibilidad y análisis comparativos respecto del diseño del proceso, registrando los resultados de operación en función a las características solicitadas en condiciones normales y máxima de operación. |

# CONTROL AUTOMÁTICO

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

| Autor | Año | Título del Documento | Ciudad | País | Editorial |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Katsuhiko Ogata | (2010) | Ingeniería de control moderna | Madrid | España | Prentice Hall ISBN: 9788483226605 |
| Cesar Pérez | (2002) | Matlab y sus aplicaciones en las ciencias y la ingeniería | Madrid | España | Prentice Hall ISBN: 8420535370 |
| Dennis G. Zill | (2007) | Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado | Distrito Federa | México | Thomson ISBN: 9789706864871 |
| Benjamín Kuo | (2007) | Sistemas de control digital | Distrito Federal | México | Patria ISBN: 9682612926 |
| Richard Dorf | (2005) | Sistemas de control moderno | Distrito Federal | México | Pearson Educación ISBN: 8420544019 |
| Katsuhiko Ogata | (2010) | ## Modern Control Engineering | New Jersey | United States of America | Prentice Hall ISBN-13: 978-0136156734 ISBN10: 0136156738 |
| Farid Golnaraghi, Benjamin C. Kuo | (2017) | ## Automatic Control Systems | New York | United States of America | ISBN-13: 978-1259643835 ISBN-10: 125964383 |
| M. Sami Fadali, Antonio Visioli | (2013) | ## Digital Control Engineering Analysis and Design | New York | United States of America | ISBN 978-0-12-394391-0 |